ПРОГРАММА

пожарно-технического минимума для работников

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

г. Чебоксары – 2016 г.

ПРОГРАММА

пожарно-технического минимума для работников

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

1. Общие положения

Программа обучения пожарно-технического минимума работников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» мерам пожарной безопасности (далее - Программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения работников университета мерам пожарной безопасности, подготовки их к умелым действиям при возгорании, пожаре.

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний, правил пожарной безопасности сотрудников университета несут руководитель организации, должностные лица ответственные за пожарную безопасность, руководители структурных подразделений.

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников университета осуществляют органы государственного пожарного надзора, служба пожарной безопасности отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям университета.

Основными видами обучения работников университета мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее пожарно-технический минимум).

В программе изложены организация и методика обучения работников университета, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков сотрудников, прошедших обучение.

2. Цели и задачи обучения мерам пожарной безопасности

1. Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения сведений до работников университета, а также занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, работники складского хозяйства, строительных и других профессий) к которым предъявляются дополнительные требования знаний основных положений действующих нормативных технических документов в области пожарной безопасности и их проверки.

2.	Основными задачами обучения мерам пожарной безопасности работников университета являются:

- приобретение необходимых теоретических знаний в области пожарной безопасности;

- овладение приемами и способами тушения пожара;

- выработка практических навыков по эвакуации из помещений университета.

В результате обучения работников университета должны:

знать:

- основные требования руководящих документов по вопросам пожарной безопасности;

- основные права и обязанности организации как одного из элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной безопасности объекта, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работающих принятым в учебном заведении мерам пожарной безопасности;

- мероприятия, направленные на предотвращение пожара;

- порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организации;

- основные средства и способы защиты при возгораниях и пожаре, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении;

- основные требования пожарной безопасности на рабочем месте;

уметь:

- практически выполнять основные мероприятия защиты  в случае пожара;

- четко действовать по сигналам оповещения;

- пользоваться средствами индивидуальной защиты;

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях.

3. Организация обучения сотрудников пожарно-технического минимума

Порядок прохождения работниками обучения мерам пожарной безопасности определяется приказом ректора университета.

Обучение работников университета в области пожарной безопасности организуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и осуществляется по месту работы.

Программа определяет базовое содержание подготовки работающего населения в области пожарной безопасности и рассчитана на 12 часов. Знания, умения и навыки, полученные при освоении Программы, совершенствуются в ходе участия работников университета в комплексных учениях и тренировках.

Руководителям структурных подразделений предоставляется право с учетом местных условий, специфики учебного процесса, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Программы, уточнять формы и методы проведения занятий, а также их содержание, без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей Программой.

В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.

Устанавливается следующий порядок обучения в системе пожарно-технического минимума:

Руководители структурных подразделений, главные специалисты (механики, энергетики, сотрудники выполняющие газоэлектросварочные работы связанные с повышенной пожарной опасностью, взрывопожароопасных участков (лабораторий) и т.д.) университета проходят обучение в специализированных учебных организациях (далее - учебный центр), имеющих лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на право обучения мерам пожарной безопасности.

Непосредственно в организации проходят обучение по специальным программам пожарно-технического минимума руководители и главные специалисты подразделений, лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях университета, инженерно - технические сотрудники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделения взрывопожароопасных производств.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

Перечисленные лица проходят обучение один раз в три года, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. Обучение проводится в системе пожарно-технического минимума, лицом, назначенным приказом ректора университета, или в учебном центре с отрывом от производства.

По окончании курса пожарно-технического минимума обучаемые сдают зачеты (экзамены) в объеме изученной программы комиссии, созданной в университете приказом (распоряжением) руководителя, в составе не менее трех человек, при необходимости в состав квалификационной комиссии могут входить руководители и штатные педагогические сотрудники университета, по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора.

Контрольные вопросы для проведения зачетов (экзаменов) разрабатываются структурным подразделением с учетом специфики производства и в соответствии с выполняемыми функциями обучаемых.

Результаты зачетов (экзаменов) регистрируются в журнале производственного обучения и оформляются в виде протокола заседания комиссии, который подписывается членами комиссии.

Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение месяца пройти повторную проверку. Неудовлетворительные результаты повторной проверки являются основанием для запрещения выполнения работником своих функциональных обязанностей (выполнения работ) и прекращения действия трудового договора (контракта) с работодателем.

4. Тематический план и учебная программа

| Номер темы | Наименование | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности высших учебных заведений | 2 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в высших учебных заведениях | 3 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения и извещения о пожарах, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 2 |
| 5 | Практические занятия | 2 |
|  | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 12 |

5. Содержание тем занятий

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности ”Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций”».

Инструкция «О противопожарном режиме в ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

Система обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности высших учебных заведений

Краткий обзор и состояния пожарной безопасности. Примеры наиболее характерных пожаров в зданиях, их анализ и причины.

Обязанности руководителей по осуществлению мер пожарной безопасности.

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.

Порядок обучения сотрудников мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара.

Виды инструктажей о мерах пожарной безопасности.

Требования к планам эвакуации. Знаки пожарной безопасности.

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности ”Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций”».

Тема 3. Меры пожарной безопасности в высших учебных заведениях

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электроприборов.

Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями.

Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов, пользование лифтами во время пожара.

Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности.

Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки.

Требования пожарной безопасности к помещениям с размещением электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.

Порядок хранения документов.

Требования правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Организация  и проведение огневых работ. Оформление наряд-допуска на проведение огневых работ.

Требования к местам хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.

Противопожарный режим в зданиях, на территориях.

Обязанности сторожа по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара, их инструктаж.

Требования пожарной безопасности к помещениям при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных.

Тема 4. Автоматические средства обнаружения и извещения о пожарах, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны

Первичные средства тушения пожаров, принцип действия, местонахождение, их назначение и использование (подсобных средств) при возникновении возгорания.

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.

Нормы обеспечения, порядок содержания и испытания средств пожаротушения на объекте.

Действия сотрудников университета и работников при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации обучающихся, работников из помещений/зданий с массовым пребыванием людей. Действия в случае задымления.

Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Категории взрывоопасной и пожарной опасности.

Тема 5. Практические занятия

Организация учений по эвакуации. Работа с первичными средствами пожаротушения.

- Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.