Вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине

05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты»

- Типы электрических машин. Общая классификация электрических и электронных аппаратов.

- Два подхода к описанию электромагнитных процессов в электрических машинах: с позиций теории поля и теории электрических цепей.

- Оценка эффективности, качества и надежности электрических машин и аппаратов.

- Обобщенная электрическая машина – математическая модель электрических машин всех типов

- Основные элементы конструкции электромеханических преобразователей.

- Уравнения установившегося режима работы асинхронных и синхронных машин.

- Испытания электрических машин и аппаратов.

- Векторные диаграммы и эквивалентные схемы замещения. Основные характеристики двигателей и генераторов.

- Электромагнитная совместимость электрических машин и аппаратов с системой и окружающим оборудованием.

- Статические и динамические механические характеристики электродвигателей. Способы измерения момента.

- Исследование электрических машин при несинусоидальном и несимметричном напряжении.

- Математическое описание электромагнитного поля электрической машины.

- Электрическая машина как элемент электромеханической системы.

- Магнитное поле в гладком зазоре между статором и ротором.

- Методы и результаты исследования магнитного поля в зубчатом воздушном зазоре.

- Уравнения классической теории коммутации, виды коммутационных процессов.

- Взаимная индукция однофазных и многофазных обмоток для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей в машинах переменного тока.

- Физические процессы нагревания и охлаждения электрических машин и трансформаторов.

- Системы косвенного и непосредственного охлаждения электрических машин и трансформаторов.

- Постановка задач оптимизации и методы их решения. Критерии оптимальности и лимитеры.

- Основные уравнения и схема замещения трансформатора. Параметры трансформаторов, методы их определения.

- Законы электромагнитного поля. Дифференциальные уравнения для параметров поля.

- Параллельная работа трансформаторов. Несимметричные режимы работы трансформаторов. Переходные процессы в трансформаторах.

- Электродинамические силы в электрических аппаратах. Методы их расчета.

- Электрические машины колебательного и возвратно-поступательного движения, линейные и дугостаторные двигатели, МГД-генераторы и насосы.

- Электрическая дуга отключения. Вольтамперные характеристики стационарной и нестационарной дуги.

- Методики расчета основных и добавочных потерь в машинах переменного и постоянного тока.

- Электромеханические аппараты автоматики. Основные виды. Характеристики.

- Стационарный нагрев контактов в токопроводе. Одномерная модель неоднородного токопровода с контактами и распределение температур в нем.

- Реакторы. Конструкции. Использование. Работа реакторов в комплекте с силовыми электронными коммутаторами

- 1. Трансформаторы как электромагнитные  преобразователи энергии. Физические процессы в трансформаторе.

- Принципы построения макроскопических моделей электромеханических систем электрических аппаратов.

- Магнитные системы и обмотки трансформаторов, группы соединения обмоток.

- Магнитные материалы, применяемые в электрических аппаратах и машинах. Магнитные характеристики материалов.

- Электрические машины со сверхпроводящими обмотками. Емкостные электрические машины.

- Электрические аппараты распределения энергии низкого напряжения. Основные виды. Характеристики. Методы выбора.