Вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине

05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»

- Математическая модель и структурные схемы электромеханических систем.

- Методы анализа и синтеза замкнутых линейных и нелинейных, непрерывных и дискретных САУ.

- 1.Переходные процессы в электроприводах, передаточные и переходные функции электропривода.

- Управление электроприводами при упругой связи, стабилизирующие системы управление приводами.

- Обобщенные алгоритмы математического моделирования линейных и нелинейных систем автоматизированного электропривода.

- Типовые узлы следящие САУ непрерывного и дискретного действия.

- Следящие электроприводы. Многодвигательные электромеханические системы.

- Системы управления электроприводами постоянного и переменного тока.

- Установившиеся режимы работы электропривода. Учет упругих звеньев, связей и нелинейностей.

- Теория замкнутых систем САУ.

- Преобразователи напряжения: генераторы, управляемые вентильные преобразователи, трансформаторы, инверторы.

- Использование теории случайных процессов для определения электрических нагрузок.

- Выбор систем  и схем электроснабжения напряжением до 1000 В.

- Расчет токов короткого замыкания и выбор электрических аппаратов

- Качество электроэнергии. Влияние качества электроэнергии на производительность механизмов и агрегатов.

- Принцип расчета режимов работы электрических сетей и электрооборудования СЭС.

- Сокращение числа трансформации и глубокий ввод в СЭС.

- Компенсация реактивной мощности. Методы  и средства.

- Перегрузочная способность  допустимые перегрузки электрооборудования СЭС.

- АСКУЭ и энергоаудит на промышленных предприятиях.

- Теория проверки элементов СЭС на термическую и динамическую стойкость.

- Технико-экономические расчеты в СЭС. Теория интерполяции и аппроксимации.

- Режимы работы СЭС с нелинейными и несимметричными нагрузками.

- Источники реактивной мощности на промышленных предприятиях.

- Высшие гармоники напряжения и тока в СЭС. Фильтры, расчет и выбор.

- Теория надежности и диагностики в СЭС. Безопасность и экологичность СЭС.

- Релейная защита элементов СЭС. Типы защит.

- Типовые схемы и надежность СЭС. Вероятностные характеристики элементов  СЭС по безотказности.