Вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине

05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы

- Источники электрической энергии в электроэнергетических системах.

- Структура и основные параметры электроэнергетической системы России.

- КЭС: особенности электрической части.

- ТЭЦ: особенности электрической части.

- АЭС: особенности электрической части.

- Синхронные машины. Принцип действия. Особенности режимов работы. Основные параметры синхронной машины.

- Асинхронные машины. Принцип действия. Особенности режимов работы. Основные параметры асинхронной машины.

- Трехфазные силовые трансформаторы. Принцип действия. Особенности режимов работы. Основные параметры трансформаторов. Схемы и группы соединения обмоток.

- Графики нагрузок электроустановок.

- Тепловой расчет неизолированных проводников в длительных режимах.

- Тепловой расчет шин.

- Нагрев изолированных проводников и кабелей.

- Термическая стойкость неизолированных проводников.

- Термическая стойкость аппаратов.

- Электродинамическая стойкость проводников.

- Отключение цепей переменного тока.

- Отключение цепей постоянного тока.

- Выключатели: назначение, виды, основные параметры.

- Масляные баковые и маломасляные выключатели.

- Основные параметры выключателей.

- Воздушные выключатели.

- Вакуумные выключатели.

- Элегазовые выключатели.

- Автоматические выключатели на напряжение ниже 1000 В.

- Выбор выключателей.

- Разъединители.

- Разъединители для внутренней установки.

- Разъединители для наружной установки.

- Приводы выключателей.

- Силовые трансформаторы.

- Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.

- Системы охлаждения силовых трансформаторов.

- Регулирование напряжения у силовых трансформаторов.

- Измерительные трансформаторы тока.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- РУ с одной системой сборных шин.

- РУ с двумя системами сборных шин.

- РУ с двумя системами сборных шин ГРУ ТЭЦ.

- РУ с двумя системами сборных шин и обходной шиной.

- РУ по схеме четырехугольника.

- РУ по схеме шестиугольника.

- РУ по схеме 3/2 и 4/3.

- Упрощенные схемы РУ.

- Системы постоянного оперативного тока.

- Синхронные генераторы: типы, конструкция, основные параметры.

- Воздушная и водородная система охлаждения синхронных генераторов.

- Жидкостная система охлаждения синхронных генераторов.

- Независимая система возбуждения синхронных генераторов.

- Система самовозбуждения синхронных генераторов.

- Безщеточная система возбуждения синхронных генераторов.

- Система собственных нужд электрических станций.

- Основные механизмы системы собственных нужд электрических станций и их приводы.

- Электрические схемы собственных нужд КЭС.

- Электрические схемы собственных нужд ТЭЦ.

- Структура электрических сетей и систем. Номинальные напряжения. Области применения номинальных напряжений.

- Электрические подстанции. Назначение и виды подстанций.

- Особенности силовых трансформаторов разных классов напряжения и мощности.

- Регулирование напряжения на подстанциях.

- Главные схемы подстанций.

- Компоновка подстанций разных классов напряжения.

- Собственные нужды подстанций разных классов напряжения.

- Режимы нейтрали электрических сетей разных классов напряжений.

- Трехфазные сети с изолированной нейтралью.

- Трехфазные сети с резонансно-компенсированной нейтралью.

- Трехфазные сети с эффективно-заземленной нейтралью.

- Трехфазные сети с глухозаземленной нейтралью.

- Конструкции воздушных и кабельных линий электропередачи. Опоры, изоляторы, провода. Виды кабелей. Способы прокладки кабелей.

- Инженерно-экономические расчеты электрических сетей. Потери электрической энергии при транспортировке. Себестоимость передачи электрической энергии. Экономическая плотность тока.

- Выбор проводов и кабелей по допустимому нагшреву.

- Расчет и выбор параметров электрических сетей по потере напряжения.

- Компенсация реактивной мощности.

- Проектирование электрических сетей. Определение нагрузок и выбор источников питания.

- Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства.

- Режимы работы электроэнергетических систем. Определения терминов.

- Нормальные режимы работы электроэнергетических систем.

- Устойчивость работы электроэнергетических систем. Параметры, характеризующие устойчивость.

- Нарушение устойчивости работы электроэнергетической системы. Сценарии нарушения устойчивости.

- Ненормальные режимы электроэнергетических систем, аварийные режимы, повреждения элементов электроэнергетических систем.

- Принципы автоматического управления. Основные понятия теории автоматического управления. Математическое описание элементов и систем автоматики.

- Передаточные функции и структуры автоматических систем. Временные и частотные характеристики.

- Типовые динамические звенья. Типовые схемы соединения динамических звеньев. Преобразования схем автоматики.

- Системы автоматического регулирования и управления. Виды систем регулирования. Оценка качества регулирования. Устойчивость.

- Управление режимами электроэнергетических систем. Диспетчерское управление. Способы изменения режимов. Оперативные переключения в электроэнергетических системах.

- Исследование нормальных режимов электроэнергетических систем.

- Схемы замещения электроэнергетических систем. Параметры схем замещения. Приведение параметров к одной ступени напряжения.

- Расчет  токов короткого замыкания (КЗ). Особенности расчета токов КЗ для выбора и проверки оборудования, и для релейной защиты.

- Управление режимами электроэнергетических систем в аварийных ситуациях. Противоаварийная автоматика. Виды противоаварийной автоматики.

- Управление электроэнергетическими системами при повреждениях отдельных элементов. Релейная защита. Основные понятия и определения.

- Токовые защиты. Выбор параметров срабатывания токовых защит.

- Дифференциальные защиты. Выбор параметров срабатывания дифференциальных защит. Ток небаланса. Способы повышения чувствительности. Торможение в дифференциальной защите.

- Дистанционные защиты. Принцип действия. Выбор параметров срабатывания дистанционных защит.

- Элементная база релейной защиты. Особенности построения систем релейной защиты на различной элементной базе.

- Особенности реализации защит разных видов на микропроцессорной элементной базе. Способы измерения, регистрации и обработки сигналов в микропроцессорных устройствах релейной защиты.

- Требования нормативных документов к релейной защите электроэнергетических систем. Основные и резервные защиты. Способы обеспечения надежности. Особенности эксплуатации системы релейной защиты. Проверки и испытания.

- Защиты, устанавливаемые на генераторах электрических станций. Особенности релейной защиты на электрических станциях разных типов.

- Защиты, устанавливаемые на трансформаторах подстанций. Особенности релейной защиты подстанций разных типов и классов напряжений.

- Защиты, устанавливаемые на линиях электропередачи. Особенности защит, устанавливаемых на линиях разных типов и классов напряжения.

- Защиты, устанавливаемые на электродвигателях разных мощностей и классов напряжения.

- Защиты, устанавливаемые на шинах и других элементах подстанций и электростанций.

- Общие принципы проектирования систем релейной защиты.